**Generalforsamling for Helnæs Vandværk** **onsdag den 13.marts 2024 kl. 19**

**i Borgerhuset.**

**Referat af generalforsamlingen:**

1. Valg af dirigent: Anders Lindskov blev valgt.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Beretning om det forløbne år ved formanden. Se nedenfor.

3. Regnskab. Tommy fremlagde regnskabet.

Vi stiler mod et overskud i 2024 på 200.000 kr.

4. Budget: Vi har forhøjet den faste afgift fra 600 kr. til 1650 kr. for at

skaffe økonomi til de nødvendige investeringer.

Vi ligger i priser omkring gennemsnittet på Fyn.

 Kubikmeterprisen fastholdes på 6,50 kr. pr. m3.

Budgettet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

6. Valg af bestyrelse:

På valg er: Kaj Aage Nielsen

Tommy Broberg

Anders Lindskov Jørgensen

Anders og Tommy blev genvalgt.

Hans Erik Absalonsen blev nyvalgt.

7. Valg af revisorer:

Finn Hemmingsen blev genvalgt og Niels Kolding blev nyvalgt.

8. Eventuelt: Ros og gavekurv til Kaj for hans bestyrelsesarbejde.

 Regnskabet bør præsenteres på storskærmen ved en generalforsamling.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tommy Broberg - kasserer Kaj Nielsen - Næstformand

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per Pedersen - ledningsansvarlig Anton Siersbæk - Sekretær

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Lindskov - Formand

Helnæs vandværk

Generalforsamling d 13/3-2024

**Formandens beretning.**

Afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2024 - bortset fra en enkelt gang var bestyrelsen fuldtallig.

LER - ledningsejerregister 15 forespørgsler, mod 17 i 2023.

Tilsyn udført d 5. oktober 2023 af vores nye kontaktperson, Dorthe Toft

I forbindelse med aflæsning i januar blev der renset 39 målere og skiftet 15.

Vi har afholdt et møde med Haarby Vandværk og Finn Søholt Thomsen fra Rambøll.

Vi skulle undersøge:

* Hvad koster det at skifte til nye automatiske målere ca. 1.700 kr. per forbruger + 125 kr. om året.
* At sløjfe den gamle boring ved vandværket: ca. 30.000 kr.
* SRO (styring/regulering/overvågning) - 250-320.000 + moms

BNBO stadig ingen afklaring, men arealet er stadig ikke udpeget.

Analyserne ser meget fine ud, men …

D 31/11 blev der taget en prøve med forhøjet nitrit-indhold.

Målt 0.014mg/l, grænseværdi ved værket er på 0.01mg/l.

Derfor blev der iværksat en ekstra måling af ammonium og nitrit ved forbruger.

Målt 0.018mg/l grænse 0.1mg/l

Vi er nu tilbage langt under grænseværdien: 0,0053mg/l målt den 16.jan 2024.

Udpumpet 33.085 m3

Afregnet 31.415 m3

Tab 5.0%

Julefrokost for bestyrelse og medhjælpere d 30/11 på Gl. Avernæs.

Anders Lindskov Jørgensen